**Ändringsmeddelande nr: 23-006**

|  |
| --- |
| 2023-02-14 |

**Datum:**

**Produkt:** SF2010. Överkantshängda fönster.

**Benämning:**  Säkerhetsbygel

**Genomförande:**  Implementering februari 2023

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsorsak**
 |
| Införandet av tydlig märkning av säkerhetsbygel för överkantshängda fönster är initierad ifrån olycksfall, till följd av att vår kund valt att ta bort bygeln. Detta resulterade i att gångjärn gled isär vid manövrering av fönster, vilket kan inträffa om bygel avlägsnas och fönster öppnas med högre en öppningsvinkel än ca 90 grader.  |

|  |
| --- |
| 1. **Ändringsbeskrivning**
 |
| Införande av etikett, som förtydligar att denna komponent är viktigt rent säkerhetsmässigt och inte får avlägsnas. Nivå av åtgärd i detta personsäkerhetsärende är beslutad av Produktutveckling, Kvalitet och Eftermarknad.  |

|  |
| --- |
| 1. **Åtgärder artiklar**
 |
|  **Benämning**:  **Art. nr:** [ ]  *Nytt art. nr*[ ]  *Befintligt art. nr behålls* **Utgående art. nr:** - [ ]  **Kassation ..........................** [ ]  *Skrotas*[ ]  *Säljes*

|  |
| --- |
| *Datum:*Klicka här för att ange datum. |

[ ]  **Slutförbrukas ....................**

|  |
| --- |
| *Datum:*Klicka här för att ange datum. |

[ ]  **Reservdel ..........................** *Kvantitet:*       |